年　　　月　　　日

（別記様式）

安全点検結果報告書（報告書No.　　）

市（町）長 様 （申請者） 報告者 住 所 氏 名 電話番号 電子メール （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

| 広告物等の種類 |  |  | 屋上広告物 ・ 壁面広告物 ・ 壁面突出広告物 ・ 建植え広告物 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示・設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・設置年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 点検年月日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 点検者 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名） |  |  | 氏 名 | 屋外広告業登録 無・有（登録番号： 登録自治体： ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電子メール |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 資格名称 | 屋外広告士 ・ 点検技能講習修了者 ・ 建築士（一級・二級） その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 点検 箇所 | 点 検 項 目 |  |  |  | 該当無 の場合 |  | 異常の 有・無 | 異常の評価 |  | 改善の概要 |
| 基礎部・ 上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の劣化 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| 照明装置 | １ 照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | ３ 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
| その他 | １ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  | 改善済・改善予定（ 年 月） |
|  | ２ 避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 |  |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  | ３ その他 | 塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |
|  |  | ( ) |  |  | 該当無 |  | 有・無 | 経過観察・要改善 |  |  |

備考１　許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真（当該報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考２　異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること。